## Sheet1
PT PLN (PERSERO)
UIP3B SUMATERA |  |  |  | FORMULIR PEMELIHARAAN TAHUNAN | [5 empty] | SISTEM MANAJEMEN
UP2B SUMBAGUT |  |  |  | REMOTE STATION | [5 empty] | TERINTEGRASI
No. Dokumen |  |  |  | FR-SBU-FOE-007 |  |  |  | Tanggal |  | September 2016 | 4 Maret 2021
Revisi |  |  |  | 1 |  |  |  | Halaman |  | 1 dari 1
Gardu Induk |  |  | :
Tanggal |  |  | :
I. | Supervisory Interface | [9 empty] | Standard / Acuan
| 1 | Pemeriksaan Supervisory Interface
|  | a. | Main distribution frame (MDF) |  |  |  | OK |  | NOK |  | Interface dalam kondisi baik, kencang, tidak berkarat, tidak korosi dan berfungsi baik
|  | b. | Terminal block |  |  |  | OK |  | NOK
|  | c. | Knife disconnect terminal |  |  |  | OK |  | NOK
|  | d. | Test disconnect terminal For Measurement |  |  |  | OK |  | NOK
|  | e. | Auxiliary relay |  |  |  | OK |  | NOK
II. | Kebersihan dan Fungsi Peralatan
| 1 | Pemeriksaan kebersihan modul |  |  |  |  | Bersih |  | Kotor |  | Modul dan card bersih
| 2 | Pemeriksaan tegangan DC |  |  |  |  | Normal |  | Faulty |  | Konektor maupun kabel terpasang baik
| 3 | Pemeriksaan auxillary relay |  |  |  |  | Normal |  | Faulty |  | Auxiliary relay dalam kondisi bersih
III. | Pengujian Remote Control
| 1 | Pengujian remote control dari control center dengan dummy CB |  |  |  |  | Normal |  | Faulty |  | Remote control berfungsi dengan baik
IV. | Transducer dan Modul Telemetering
| 1. | Pengujian kelas akurasi
|  | a. | PHT…….. |  |  |  | Normal |  | Faulty |  | Kelas akurasi < 0,5 %
|  | b. | Trafo ……… |  |  |  | Normal |  | Faulty |  | Kelas akurasi < 0,5 %
|  | c. | Kopel |  |  |  | Normal |  | Faulty |  | Kelas akurasi < 0,5 %
|  | d. | GT ……. |  |  |  | Normal |  | Faulty |  | Kelas akurasi < 0,5 %
|  | e. | Unit …… |  |  |  | Normal |  | Faulty |  | Kelas akurasi < 0,5 %
| 2. | Pemeriksaan short link terminal CT
|  | a. | PHT…….. |  |  |  | Normal |  | Faulty |  | Pemeriksaan dan pengencangan
|  | b. | Trafo ……… |  |  |  | Normal |  | Faulty |  | Pemeriksaan dan pengencangan
|  | c. | Kopel |  |  |  | Normal |  | Faulty |  | Pemeriksaan dan pengencangan
|  | d. | GT ……. |  |  |  | Normal |  | Faulty |  | Pemeriksaan dan pengencangan
|  | e. | Unit …… |  |  |  | Normal |  | Faulty |  | Pemeriksaan dan pengencangan
V. | Pengujian TSS, TSD dan RC
| 1. | Pengujian RTU |  |  | TS (s) | TM (s) | RCD (s) | RTC (s) | LFC (s)
|  | a. | PHT…….. | [7 empty] | TS < 3s, TM < 10s, RCD < 6s, RTC < 20s, LFC < 4s
|  | b. | Trafo ……… | [7 empty] | TS < 3s, TM < 10s, RCD < 6s, RTC < 20s, LFC < 4s
|  | c. | Kopel | [7 empty] | TS < 3s, TM < 10s, RCD < 6s, RTC < 20s, LFC < 4s
|  | d. | GT ……. | [7 empty] | TS < 3s, TM < 10s, RCD < 6s, RTC < 20s, LFC < 4s
|  | e. | Unit …… | [7 empty] | TS < 3s, TM < 10s, RCD < 6s, RTC < 20s, LFC < 4s
CATATAN KETIDAKNORMALAN / PERBAIKAN :
Disetujui |  |  |  |  | Diperiksa |  |  |  | Pelaksana
Manager Bagian Fasop |  |  |  |  | SPV SCADA